重庆市临床检验中心

2018年重庆市临床实验室核酸检测（病毒学 HBV-DNA）室间质量评价测定结果回报表（第二次）

实验室编码：                医院名称：                               实验室

测定日期：2018年  月  日　 发出结果日期：2018年  月  日     质控样本批号

结果报告（定量单位： IU/ ml）

| 样本编号 项目 | 201821 | 201822 | 201823 | 201824 | 201825 | 方法学编码 | 仪器编码 | 试剂编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBV DNA（定量） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBV DNA（CT） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBV DNA（定性） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：含量的有效数字和CT值保留小数点后两位。如果你室所采用的定量试剂盒是拷贝/ml为单位，请与厂家联系，将拷贝/ml换算为IU/ml，或者采用临床检验中心标准物质进行定值。

操作者签字：            实验室主任签字：            电话/传真：            e-mail：

※填表说明：

1．所选试剂盒生产厂家按所附厂家代码填写相应的数字代码，如未列出，请详细填写。

2．本次质评共发放HBV DNA检测样本5份，请用你室常规使用的PCR方法检测，然后认真填写本回报表，请勿空项，否则会影响质评分。实验前，请将样本从-20℃拿出，瞬间低速离心，加样前请将标本充分混匀。

3．PCR测定最后检测结果必须明确填出阴性（－）或阳性（＋），不能填报可疑结果。定量结果请按试剂盒要求填写，若经过稀释后再检测得到的结果请注明。

4．请注意结果回报格式：如测定结果为1.23×104，网上回报方式为1.23E4；测定结果为<5.00×102，网上回报结果为0。