## 方法编码
心肌损伤标志物方法学编码表(2022年)
编码 | 名称 | 编码 | 名称
2501 | 速率法 | 2519 | 免疫荧光法
2502 | 免疫抑制法 | 2520 | 化学发光法
2503 | 免疫比浊法 | 2521 | 时间分辨免疫荧光法
2504 | 琼脂糖凝胶电泳法 | 2522 | 非均相免疫法
2505 | 离子交换柱层析 | 2523 | 纯态氧介导化学发光（LOCI）
2506 | 免疫化学测定法 | 2524 | 免疫层析法
2507 | 免疫学沉淀法 | 2525 | 循环酶法
2508 | 微粒子酶免疫分析法 | 2526 | 荧光偏振免疫检测（FPIA）法
2509 | 吖啶酯直接化学发光法 | 2527 | 酶联免疫法
2510 | 放射免疫法 | 2528 | 荧光法
2511 | 荧光酶免疫法 | 2529 | 高效液相色谱法
2512 | 电化学发光法 | 2530 | 化学发光法
2513 | 干化学 | 2531 | 免疫比浊法
2514 | 增强化学发光法 | 2532 | 液相色谱串联质谱法
2515 | 酶免疫化学发光 | 2533 | 酶法
2516 | 微粒子化学发光-AMPPD标记 | 2534 | 双向侧流免疫法
2517 | 直接测定法 | 2535 | 量子点荧光免疫法
2518 | 金标法 | 2599 | 其它

## 仪器编码
心肌损伤标志物仪器编码表(2022年）
编码 | 名称 | 编码 | 名称
25001 | Abbott AxSYM | 25041 | Ortho-Clinical Diagnostics Vitros 500
25002 | Abbott Bichromatic ABA 100 | 25042 | Ortho-Clinical Diagnostics Vitros 550
25003 | Abbott Architect i2000SR/i2000 | 25043 | Ortho-Clinical Diag Vitros 950 IRC
25004 | Abbott C8000 | 25044 | Ortho-Clinical Diagnostics Vitros ECi
25005 | Abbott ci8200 | 25045 | Ortho-Clinical Diagnostics Vitros 350
25006 | Abbott Architect i1000/i4000SR | 25046 | Princeton BioMeditech LifeSign MI Myoglobin
25007 | Abbott Architect c4000/c16000 | 25047 | Roche Diagnostics CARDIAC T Rapid Assay
25008 | Abbott Aeroset | 25048 | Roche Diagnostics Cobas Bio
25009 | Abbott Architect ci4100/ci8200/ci16200 | 25049 | Roche Diagnostics Cobas INTEGRA 400
25010 | Beckman ACCESS Immunoassay System | 25050 | Roche Diagnostics Cobas INTEGRA 700
25011 | Beckman Synchron CX 5 CE | 25051 | Roche Diagnostics Elecsys 2010 Analyzer
25012 | Beckman Synchron CX 7 | 25052 | Roche Diagnostics Hitachi 717
25013 | Beckman Synchron LX System | 25053 | Roche Modular E170
25014 | Beckman ACCESS 2 | 25054 | Roche cobas c501/c311/c312
25015 | Beckman DxI600/800 | 25055 | Roche Modular P/D
25016 | Beckman DXC 600/800 | 25056 | Hitachi 7060
25017 | Beckman UniCel DxC 880i | 25057 | Hitachi 7080
25018 | Beckman Coulter LX210 | 25058 | Hitachi 7180
25019 | BioMerieux Vitek VIDAS | 25059 | Hitachi 7600
25020 | BioMerieux mini VIDAS | 25060 | Roche Diagnostics Hitachi 7170A
25021 | BioMerieux mini VIDAS BLUE | 25061 | Roche cobas e411
25022 | BioMerieux VIDAS 30 BLUE | 25062 | Roche cobas h232
25023 | Siemens Dimension Xpand/Rxl/Rxl Max | 25063 | Roche cobas c701/c702/c502/c503
25024 | Siemens Dimension HM-Xpand/HM-Rxl/HM-Rxl Max | 25064 | Roche Cardiac Reader
25025 | Siemens Dimension EXL LM/Exl 200 | 25065 | Spectral Cardiac STATus Troponin I
25026 | Siemens ADVIA 1800/2400 | 25066 | TOSOH（东曹） AIA-600
25027 | Instrumentation Lab ILAB 1800 | 25067 | TOSOH（东曹）AIA-600 II
25028 | Beckman AU 5000 | 25068 | TOSOH（东曹）AIA-360
25029 | Olympus Reply | 25069 | TOSOH（东曹）AIA-1800
25030 | Beckman AU 560 | 25070 | Vitek Systems Vidas
25031 | Beckman AU 400 | 25071 | RAMP READER 91001
25032 | Beckman AU 600 | 25072 | Triage MeterPlus/MeterPro
25033 | Beckman AU 2700 | 25073 | RAMP 200荧光免疫分析仪
25034 | Beckman AU 5400 | 25074 | 国赛Nephstar 特定蛋白分析仪
25035 | Beckman AU 640 | 25075 | Siemens Immulite 2000/2000 XPi
25036 | Beckman AU 480 | 25076 | Siemens Advia Centaur 系列（含CP/XP)
25037 | Beckman AU 5800 | 25077 | Siemens Immulite 1000
25038 | Beckman AU 680 | 25078 | Siemens BN II
25039 | Beckman Au 其他 | 25079 | Siemens BNP
25040 | Ortho-Clinical Diagnostics Vitros 250 | 25080 | ReLIA 多功能免疫检测仪
25081 | Ortho-Clinical Diagnostics VITROS 5.1FS
25082 | 北京源德生物 MPC-1
25083 | TOSOH（东曹）AIA 2000ST
25084 | Misubishi Chemical Medience Corporation PATHFAST
25085 | 迈瑞全自动生化分析仪BS-120/130/200/220/200E/220E/300/320/330E/350E/380/390/400/480/800/820/800M/820M/2000/
25086 | Ortho-Clinical Diagnostics Vitros 3600
25087 | Ortho-Clinical Diagnostics Vitros 5600
25088 | Roche cobas e601
25089 | Diasorin S.p.A Liaison
25090 | Nano-Checker 710
25091 | FIA8000免疫定量分析仪
25092 | ReLIA SSJ-2型多功能免疫检测仪
25093 | 威海威高 Auto lumiS 2000/3000
25094 | Radiometer AQT90 FLEX快速免疫分析仪
25095 | 深圳新产业Maglumi600/800/1000/1000plus/2000/2000plus/3000/4000化学发光测定仪
25096 | 新产业全自动生化分析仪BC1200
25097 | LEPU Quant-Gold-1免疫定量分析仪
25098 | 博奥赛斯（天津）化学发光免疫分析仪 Peteck 96-I/Axceed200T 400T
25099 | 迈克IS1200全自动化学发光测定仪
25100 | 迪瑞生化分析仪CS-T240/T300/1600A/6400 DR-7000D/7000E
25101 | 武汉明德QMT8000
25102 | 深圳迈瑞CL-2000i全自动化学发光仪
25103 | Bio-Rad HPLC
25104 | Bio-Rad Model 680 microplate reader
25105 | Carolina Liquid Chemistries
25106 | HPLC
25107 | 苏州长光华医 AE-180/180S
25108 | 上海科华全自动化学发光 卓越C1800/C1820
25109 | 上海科华全自动生化分析仪 ZY-1200/ZY-1280
25110 | 日本富士瑞必欧 LUMIPULSE G1200
25111 | 江苏泽成全自动化学发光测定仪 CLA1200
25112 | 德国 Diasorin Deutschland GmbH化学发光仪 Liasion
25113 | Roche cobas 602
25114 | 北京乐普免疫半定量分析仪
25115 | 国赛kemilo
25116 | 罗氏P800
25117 | 普门ECL8000
25118 | 南京诺唯赞QD-S1000/QD-S1200
25119 | 厦门优迈科Caris200全自动化学发光免疫分析仪
25999 | 其它

## 试剂编码
心肌损伤标志物试剂编码表（2022年）
编码 | 厂家 | 编码 | 厂家
25001 | Abbott | 25038 | 河北保定
25002 | Advanced Instruments | 25039 | 宁波慈城
25003 | Analys instrument | 25040 | 四川迈克
25004 | Baxter | 25041 | 上海长征
25005 | Siemens Centaur | 25042 | 上海科华
25006 | Siemens Advia | 25043 | 上海荣盛
25007 | Beckman | 25044 | 上海申能
25008 | Behring | 25045 | 浙江伊利康
25009 | Bio-Rad | 25046 | 浙江东瓯
25010 | BioMerieux | 25047 | 日本第一化学
25011 | Coulter | 25048 | 浙江宁波亚太
25012 | Siemens Dimension | 25049 | 北京天象人
25013 | Diasys | 25050 | 山东3V
25014 | Siemens IMMULITE | 25051 | 北京康思润业生物技术有限公司
25015 | Hitachi | 25052 | Biosite Incorporated
25016 | Human(北京豪迈） | 25053 | 日本东曹株式会社
25017 | Johnson & Johnson Ortho-Clinical Diagnostics | 25054 | 北京康大泰科医学科技有限公司
25018 | Medix biochemica | 25055 | 长春迪瑞
25019 | Mitsubishi | 25056 | 北京九强
25020 | Olympus | 25057 | 山西川至
25021 | Orion diagnostics | 25058 | 宁波美康
25022 | Pointe scientific | 25059 | 深圳瑞莱
25023 | Radiometer | 25060 | 日本关东
25024 | Randox | 25061 | 世诺
25025 | Reagena | 25062 | PATHFAST
25026 | Roche | 25063 | 深圳迈瑞
25027 | Rubby | 25064 | 北京森美希克玛
25028 | Tosoh | 25065 | Diasorin Liaison
25029 | Vitalab | 25066 | 上海贝西Nano-Checker
25030 | Wako | 25067 | 北京科美
25031 | 澳斯邦 | 25068 | 北京万泰
25032 | 北京中生北控 | 25069 | 广州华鑫
25033 | 北京百泰 | 25070 | 洹众生物
25034 | 北京博康 | 25071 | 南京基蛋生物技术公司
25035 | 北京利德曼 | 25072 | 南京威特曼
25036 | 广州百奥 | 25073 | 上海蓝怡
25037 | 广州标佳 | 25074 | 上海执诚
25075 | 浙江康特
25076 | 浙江瑞源
25077 | 宁波普瑞柏
25078 | Alere San Diego,Inc
25079 | 威海威高
25080 | 深圳新产业
25081 | 重庆中元
25082 | 北京乐普
25083 | 天津博奥赛斯
25084 | 武汉明德
25085 | DPC
25086 | Siemense BNP
25087 | 德赛
25088 | 上海复星长征医学科学有限公司
25089 | 台塑生医科技股份有限公司
25090 | Siemens其他
25091 | AXIS-SHIELD
25092 | 广州科方生物技术有限公司
25093 | 北京瑞正善达
25094 | 四川新成生物科技有限责任公司
25095 | 深圳迈瑞
25096 | 北京世纪沃德生物科技有限公司
25097 | 山东博科生物产业有限公司
25098 | BECKMAN 肌钙蛋白I（A78803)
25099 | BECKMAN 肌钙蛋白I（A98264）
25100 | 山东博科生物产业有限公司
25101 | 重庆博士泰生物技术有限公司
25102 | 国赛kemilo
25103 | 普门
25104 | 南京诺唯赞
25105 | Beckman高敏肌钙蛋白试剂B52699
25106 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司
25999 | 其它