2022年重庆市临床输血相容性检测室间质评安排及注意事项

一、评价项目与时间表

2022年重庆市临床输血相容性检测室间质评共进行2次活动，质控物分2次寄发。评价项目：ABO正定型，ABO反定型，RhD血型，抗体筛检，交叉配血。

| 活动次数 | 批号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | ABO正定型：202211 202212 202213 202214 202215 ABO反定型：202221 202222 202223 202224 202225 Rh D 血型：202231 202232 202233 202234 202235 抗体筛检： 202241 202242 202243 202244 202245 交叉配血： 202251 202252 202253 202254 202255 患者标本： 202201 | 收到即测 | 4月30日 | 5月30日 |
| 第2次 | ABO正定型：202216 202217 202218 202219 202220 ABO反定型：202226 202227 202228 202229 202230 Rh D 血型：202236 202237 202238 202239 202240 抗体筛检： 202246 202247 202248 202249 202250 交叉配血： 202256 202257 202258 202259 202260 患者标本： 202202 | 收到即测 | 9月30日 | 10月31日 |

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本处理方法

质控品收到后存放于2～8℃冰箱冷藏保存（特别是红细胞样本），不可冷冻保存。测定时，室温放置30分钟后进行测定。红细胞质控品使用前请混匀；血浆质控品出现絮状沉淀请离心后取上清液检测。所发红细胞质控品浓度： 2%-5%。应将质控品以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。

三、回报表的填写说明

1.凝集强度编码、方法学编码、试剂编码及仪器编码均请对照代码表填写。

2.试验结果填写本质控品你室最终判断结果。

3.如果你室常规采用两种方法进行检测，请填写最终的综合判定结果。

4.ABO正定型、反定型检测项目：直接将检测结果填报到相应质控品代码位置，如：直接填报A、B、AB、O即可。

5.RhD及抗体筛检检测项目：将检测结果以阴性或阳性形式进行填报，如：阴性填写为“-”；阳性填写为“+”。

6.交叉配血项目：将检测结果以相合（代码为“1”）或不合（代码为“2”）形式进行填报，如：相合填写数字“1”，不合填写数字“2”即可。

7.凝集强度的填报：所有检测项目均涉及到凝集强度的填报。根据检测结果进行凝集强度的判断，在凝集强度对照表中查找与判断的凝集强度相对应的代码，并进行填报，如：实验室判断凝集强度为4+，对应凝集强度对照表查找到与4+对应的凝集强度代码为“5”，在网上填报数字“5”即可。

四、注意事项

1．请仔细阅读重庆市临床检验中心《2022年室间质评要求》。所有资料均可在重庆市临床检验中心网站中查看并自行下载。若质控品接收后出现问题（如破损、标本重号等），请与质评室联系。

2．免费使用Web方式传递室间质评信息。点击http://www.cghhospital.org/，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

3．室间质评活动中的专业问题请与临检室联系，电话：（023）63504402，联系人：张文佳。

4．参加活动单位遇到的与质评有关的问题直接与临检中心室间质评室联系：

联系电话：（023）63519127；传真：（023）63516241

联系人：李甜   电子邮箱： 854055108@qq.com

重庆市临床检验中心(代章)

重庆市血液中心输血研究所

2022年4月

2022年重庆市临床输血相容性检测室间质评结果回报单（第一次）

实验室编码                                     医院名称

实验室名称                                     联系电话

测定日期：  2022年 4月    日                发出结果日期：  2022年 4 月     日

| 检测项目 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABO正定型 | 202211 |  |  |  | 202212 |  |  |  | 202213 |  |  |  | 202214 |  |  |  | 202215 |  |  |  |
| 试 剂 | 抗A |  | 抗B |  | 抗A |  | 抗B |  | 抗A |  | 抗B |  | 抗A |  | 抗B |  | 抗A |  | 抗B |  |
| 凝集强度编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法学编码 |  |  |  |  | 试剂1编码 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编码 |  |  |  |  | 试剂1批号 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2批号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABO反定型 | 202221 |  |  |  | 202222 |  |  |  | 202223 |  |  |  | 202224 |  |  |  | 202225 |  |  |  |
| 试 剂 | A1 | B |  | O | A1 | B |  | O | A1 | B |  | O | A1 | B |  | O | A1 | B |  | O |
| 凝集强度编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法学编码 |  |  |  |  | 试剂1编码 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编码 |  |  |  |  | 试剂1批号 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2批号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RhD血型 | 202231 |  |  |  | 202232 |  |  |  | 202233 |  |  |  | 202234 |  |  |  | 202235 |  |  |  |
| 凝集强度编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法学编码 |  |  |  |  | 试剂1编码 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编码 |  |  |  |  | 试剂1批号 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2批号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗体筛检 | 202241 |  |  |  | 202242 |  |  |  | 202243 |  |  |  | 202244 |  |  |  | 202245 |  |  |  |
| 试 剂 | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ |
| 凝集强度编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法学编码 |  |  |  |  | 试剂1编码 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编码 |  |  |  |  | 试剂1批号 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2批号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

实验室主任签字：

实验操作者签字：

电话号码：（     ）（                   ）

2022年重庆市临床输血相容性检测室间质评结果回报单（第一次）

实验室编码                       医院名称

实验室名称                       联系电话

测定日期：2022年4 月   日      发出结果日期：2022 年4月   日

| 交叉配血 | 质 控 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202251 |  | 202252 |  | 202253 |  | 202254 |  | 202255 |  |
| 试 剂 | 主侧 | 次侧 | 主侧 | 次侧 | 主侧 | 次侧 | 主侧 | 次侧 | 主侧 | 次侧 |
| 凝集强度编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法学1编码 |  |  | 方法学2编码 |  |  |  | 仪器1编码 |  |  |  |
| 试剂1编码 |  |  | 试剂2编码 |  |  |  | 仪器2编码 |  |  |  |
| 试剂1批号 |  |  | 试剂2批号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1．请用患者标本与献血员的5个样本分别进行交叉配血。

2．交叉配血项目中每一质控品将红细胞与血浆分别放置，编号相同。

3．务必认真填写试剂与方法。

4. 试验结果填写相合或不相合,此结果为综合判断后的最终结果，不能填写模棱两可的结果。

2022年重庆市临床输血相容性检测室间质评结果回报单（第二次）

实验室编码                                     医院名称

实验室名称                                     联系电话

测定日期：  2022年 9月    日                发出结果日期：  2022年 9 月     日

| 检测项目 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABO正定型 | 202216 |  |  |  | 202217 |  |  |  | 202218 |  |  |  | 202219 |  |  |  | 202220 |  |  |  |
| 试 剂 | 抗A |  | 抗B |  | 抗A |  | 抗B |  | 抗A |  | 抗B |  | 抗A |  | 抗B |  | 抗A |  | 抗B |  |
| 凝集强度编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法学编码 |  |  |  |  | 试剂1编码 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编码 |  |  |  |  | 试剂1批号 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2批号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABO反定型 | 202226 |  |  |  | 202227 |  |  |  | 202228 |  |  |  | 202229 |  |  |  | 202230 |  |  |  |
| 试 剂 | A1 | B |  | O | A1 | B |  | O | A1 | B |  | O | A1 | B |  | O | A1 | B |  | O |
| 凝集强度编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法学编码 |  |  |  |  | 试剂1编码 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编码 |  |  |  |  | 试剂1批号 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2批号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RhD血型 | 202236 |  |  |  | 202237 |  |  |  | 202238 |  |  |  | 202239 |  |  |  | 202240 |  |  |  |
| 凝集强度编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法学编码 |  |  |  |  | 试剂1编码 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编码 |  |  |  |  | 试剂1批号 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2批号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗体筛检 | 202246 |  |  |  | 202247 |  |  |  | 202248 |  |  |  | 202249 |  |  |  | 202250 |  |  |  |
| 试 剂 | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ |
| 凝集强度编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法学编码 |  |  |  |  | 试剂1编码 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编码 |  |  |  |  | 试剂1批号 |  |  |  |  |  |  |  | 试剂2批号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

实验室主任签字：

实验操作者签字：

电话号码：（     ）（                   ）

2022年重庆市临床输血相容性检测室间质评结果回报单（第二次）

实验室编码                       医院名称

实验室名称                       联系电话

测定日期：2022年9月   日      发出结果日期：2022 年9月   日

| 交叉配血 | 质 控 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202256 |  | 202257 |  | 202258 |  | 202259 |  | 202260 |  |
| 试 剂 | 主侧 | 次侧 | 主侧 | 次侧 | 主侧 | 次侧 | 主侧 | 次侧 | 主侧 | 次侧 |
| 凝集强度编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法学1编码 |  |  | 方法学2编码 |  |  |  | 仪器1编码 |  |  |  |
| 试剂1编码 |  |  | 试剂2编码 |  |  |  | 仪器2编码 |  |  |  |
| 试剂1批号 |  |  | 试剂2批号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1．请用患者标本与献血员的5个样本分别进行交叉配血。

2．交叉配血项目中每一质控品将红细胞与血浆分别放置，编号相同。

3．务必认真填写试剂与方法。

4. 试验结果填写相合或不相合,此结果为综合判断后的最终结果，不能填写模棱两可的结果。