2024年重庆市临床检验中心尿液化学分析室间质量评价

测定结果、方法、仪器及试纸条编码

- 测定结果编码：填入编码（1，2，3等）在相应回报表格中

|  | 编码 | 现使用单位 | 相当于旧制单位 |  |  |  | 编码 | 现使用单位 |  |  | 相当于旧制单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛋 白 | 1 | 阴性 | 阴性 |  |  | 尿 胆 原 | 1 | 3.2μmol/L |  |  | 0.2 E.Q/L |  |  |  |
|  | 2 | 微量 | 微量 |  |  |  | 2 | 16μmol/L |  |  | 1 E.Q/L |  |  |  |
|  | 3 | 0.3 g/L | 30 mg/dl |  | 1+ |  | 3 | 33μmol/L |  |  | 2 E.Q/L |  |  |  |
|  | 4 | 1.0 g/L | 100 mg/dl |  | 2+ |  | 4 | 66μmol/L |  |  | 4 E.Q/L |  |  |  |
|  | 5 | ≥3.0 g/L | 300 mg/dl |  | 3+ |  | 5 | 131μmol/L |  |  | 8 E.Q/L |  |  |  |
|  | 6 | ≥5.0 g/L | 500 m g/dl |  | 4+ |  | 6 | 197μmol/L |  |  | 12 E.Q/L |  |  |  |
|  | 编码 | 现使用单位 | 相当于旧制单位 |  |  |  | 编码 | 现使用单位 |  |  | 相当于旧制单位 |  |  |  |
| 葡萄糖 | 1 | 阴性 | 阴性 |  | - | 红 细 胞 | 1 | 阴性 |  |  | 阴性 |  |  |  |
|  | 2 | 2.75 mmol/L | 50 mg/dl |  | ± |  | 2 | 微量 |  |  | 微量 |  |  |  |
|  | 3 | 5.5 mmol/L | 100 mg/dl |  | 1+ |  | 3 | 10个/μl |  | + | 0.03 mg/dl |  |  | 少量 |
|  | 4 | 14 mmol/L | 250 mg/dl |  | 2+ |  | 4 | 50个/μl |  | + + | 0.15 mg/dl |  |  | 中量 |
|  | 5 | 28 mmol/L | 500 mg/dl |  | 3+ |  | 5 | 250个/μl |  | + + + | 0.75 mg/dl |  |  | 大量 |
|  | 6 | 55 mmol/L | 1000 mg/dl |  | 4+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | ≥110 mmol/L | 2000 mg/dl |  | 4+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编码 | 现使用单位 | 相当于旧制单位 |  |  |  | 编码 | 现使用单位 |  |  | 相当于旧制单位 |  |  |  |
| 酮 体 | 1 | 阴性 | 阴性 |  |  | 胆 红 素 | 1 | 阴性 |  |  | 阴性 |  |  |  |
|  | 2 | 0.5 mmol/L | 5 mg/dl |  | 微量 |  | 2 | 3.4μmol/L |  |  | 0.2 mg/dl |  |  |  |
|  | 3 | 1.5 mmol/L | 15 mg/dl |  | 少量 |  | 3 | 8.5μmol/L |  |  | 0.5 mg/dl |  |  | 少量 |
|  | 4 | 3.9 mmol/L | 40 mg/dl |  | 中量 |  | 4 | 17μmol/L |  |  | 1 mg/dl |  |  | 中量 |
|  | 5 | ≥7.8 mmol/L | 80 mg/dl |  | 大量 |  | 5 | 34μmol/L |  |  | 3 mg/dl |  |  | 大量 |
|  | 编码 | 现使用单位 | 相当于旧制单位 |  |  |  | 编码 | 现使用单位 |  |  | 相当于旧制单位 |  |  |  |
| 白 细 胞 | 1 | 阴性 | 阴性 |  |  | 亚 硝 酸 盐 | 1 | 阴性 |  |  | 阴性 |  |  |  |
|  | 2 | 10-25个/μl |  |  | 少量 |  | 2 | 阳性 |  |  | 阳性 |  |  |  |
|  | 3 | 75个/μl |  |  | 中量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 500个/μl |  |  | 大量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比重：直接将测定数据填入表格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH： 直接将测定数据填入表格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 方法编码：

仪器法编码：3101；

目测法编码：3102；

其它方法编码：3199（请注明具体方法）

- 仪器编码、试纸条编码

| 仪器名称 | 仪器编码 | 试纸条名称 | 试纸条编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迪瑞系列仪器 | 32001 | DIRUI(迪瑞8A或D-10或H系列 | 33001 |
| 优利特系列仪器（Uritest） | 32002 | Uritest 10A/8A/11A/13G(优利特) | 33002 |
| 泰利特系列仪器（CLINITEK） | 32003 | Multistix 10SG(拜耳) | 33003 |
| 高尔宝系列仪器(GEB-200/500/600) | 32004 | GEB 11(广州高尔宝) | 33004 |
| 美康系列仪器 | 32005 | Mejer(美康) | 33005 |
| 倍肯系列仪器 | 32006 | BK-U 11(倍肯) | 33006 |
| 盈东系列仪器(URISCAN-PRO) | 32007 | URISCAN GEN 11(韩盈东) | 33007 |
| 日本京都系列仪器(ARKRAY) | 32008 | ARKRAY AUTION Sticks 10EA(日本京都) | 33008 |
| 科宝 (Combi-Scan 100/500) | 32009 | Combi-Screen(科宝) | 33009 |
| 罗氏、宝灵曼系列仪器(含URISYS 2400等) | 32010 | Combur 10 test SG(罗氏) | 33010 |
| EH-2060B | 32011 | 苏州新8A | 33011 |
| 桂林华通MA-4210 | 32012 | 苏州第壹制药有限公司 | 33012 |
| 上海复星 | 32013 | 迈特 | 33013 |
| 迈特系列仪器 | 32014 | 爱威 | 33014 |
| 爱威系列仪器 | 32015 | HT系列干化学 | 33015 |
| Beckman coulter velocity | 32016 | Beckman coulter velocity stripHT-13H | 33016 |
| 长春瑞克 | 32017 | 长春瑞克 | 33017 |
| 桂林市华通医用仪器 | 32018 | 桂林华通 | 33018 |
| 龙鑫 | 32019 | 杭州龙鑫科技公司 | 33019 |
| 长春博特 | 32020 | 上海伊华 | 33020 |
| 杭州艾康系列仪器 | 32021 | 杭州艾康 | 33021 |
| 深圳迈瑞系列仪器 | 32022 | 深圳迈瑞 | 33022 |
| 深圳美侨系列仪器 | 32023 | 深圳美侨 | 33033 |
| Sysmex UC-3500 | 32024 | Sysmex | 33034 |
| 其它仪器：（请注明仪器名称及型号） | 32099 | 其它试纸条(请注明纸条名称) | 33099 |