重庆市临床检验中心

2024年感染性疾病血清学标志物系列A室间质量评价活动安排

一．室间质评活动安排：

2023年感染性疾病血清学标志物系列A（乙肝标志物五项）室间质量评价活动共进行2次，每次5个批号，质控样本分2次寄发，具体安排如下：

| 活 动 次 数 | 批 号 | 建议测定 日 期 | 回报结果 截止日期 | 统计结果 回报日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202411、202412、202413、202414、202415 | 6月14日 | 6月25日 | 7月15日 |
| 第二次 | 202421、202422、202423、202424、202425 | 9月20日 | 9月30日 | 10月30日 |

二．质控血清的使用及注意事项：

- 收到质控血清后，应立即检查批号、数量是否与活动安排相符，血清是否渗漏，如发现问题请及时与市临检中心联系，寄出质控品6日后不再补寄。质控品请放－20℃保存。

- 请注意建议测定日期和回报结果截止日期，在规定时间后回报的结果不予统计。

3．HBcAb只检测原倍样本，回报原倍样本结果。

4．测定前请先将质控血清恢复到室温，然后颠倒混匀以保证标本均匀一致，如有因冻融而产生的絮状沉淀应离心后取上清检测，开盖后存放2-80C，一周内检查完毕。

5. 所发质控样本虽已经灭活处理，但由于潜在的传染因素，仍应按传染性样本对待。

三．结果回报：

1. 请正确填写回报表中的各项内容，质评结果按批号填写，位置勿填错，填写数据时请“对号入座”，字迹清晰工整。

2. 定性测定结果的判定：

☆  以所用试剂盒注明的方法计算Cut Off（CO）值，并依其判定结果。

☆  S/CO值计算：S为待测样本的吸光度（A）值，CO为Cut Off值。

特别提醒：结果有反应性（Reactive，在报表中以R表示。所谓有反应性是指在酶免疫测定中，检测样本的S/CO值≥1.0的结果或竞争法中S/CO值≤1.0的结果；而阳性结果是指有反应性样本进一步作确认实验后的结果）或阴性（Negative，在报表中以N表示）。同时填上各自的S/CO比值（保留小数点后2位），不能报可疑结果。

3. 测定方法、试剂厂家和仪器名称请分别按你室所采用的情况填写上相应的代码，如编码表上未列出你室所采用的内容，请直接填上具体的内容，如果未填写则作为不合格报表。

4. 免费使用Web方式传递室间质评信息。点击http://www.cghhospital.org/，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四．室间质评活动中的专业问题请与胡琼文联系，电话：63390337。质评办公室电话：63519127。

五.请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝北区星光大道118号     重庆市人民医院院本部内

重庆市临床检验中心临床检验质评室

重庆市临床检验中心

2024年6月