重庆市临床检验中心

2024年重庆市常规化学室间质量评价活动安排

一、室间质评活动安排和项目：

2024年常规化学室间质量评价活动全年共进行三次，每次5个批号，质控样本一并寄发，具体安排如下：

| 活动 次数 | 质评物批号 | 建议测定 日 期 | 结果回报 截止日期 | 统计回报 结果时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202411、202412、202413、202414、202415 | 6月14日 | 6月25日 | 7月15日 |
| 第二次 | 202421、202422、202423、202424、202425 | 7月18日 | 7月30日 | 8月30日 |
| 第三次 | 202431、202432、202433、202434、202435 | 9月20日 | 9月28日 | 10月30日 |

质评项目（30项）：钾、钠、氯、钙(血清总钙，未检测血清总钙的可不报)、磷、血糖、尿素、尿酸、肌酐、总蛋白、白蛋白、胆固醇、甘油三脂、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、总胆红素、碱性磷酸酶、淀粉酶、肌酸激酶、乳酸脱氢酶、γ－谷氨酰基转移酶、α－羟丁酸脱氢酶、直接胆红素、镁、铁、脂肪酶、胆碱酯酶、总胆汁酸、糖化白蛋白、总铁结合力，要求实验室开展了以上项目的都要参加室间质评。

二、质评物使用方法及注意事项：

- 各实验室收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品6日后不再补寄；未复溶的质控血清保存在2～8°C冰箱中。

- 测定前将质评物从冰箱中取出，平衡至室温后用3.0ml蒸馏水或去离子水复溶，室温放置30分钟，轻微混匀至完全溶解后取样测定。质评样品的测定应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

- 酶项目测定温度要求为37℃。

三、结果回报：

1. 请注意建议测定日期和结果回报截止日期，在规定时间后回报的结果不予统计。

2. 使用回报表中规定的统一单位填写，每一项目数据小数保留位数以报表提供的格式为准，请正确填写回报表中的各项内容，阿拉伯数字字迹工整清晰。

3. 测定方法、仪器厂家、型号、试剂和校准物厂家分别按表1、表2和表3的编码填写（务必正确填写，填写错误将影响室间质评成绩）；“校验和”为5个批号同一项目结果之和。

4. 免费使用Web方式传递室间质评信息。点击http://www.cghhospital.org/，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四、请按照本通知的时间进行第二次和第三次室间质评测定，并按时网上回报质评结果。

五、室间质评活动中的专业问题请与牛长春联系，电话：023-63390336。质评办公室电话：023-63519127。

六、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝北区星光大道118号    重庆市人民医院两江院区

重庆市临床检验中心临床检验质评室

重庆市临床检验中心

2024年6月