重庆市临床检验中心

2024年重庆市全血细胞计数室间质量评价活动安排

一、室间质评活动安排：

2024年全血细胞计数室间质量评价活动全年进行2次，每次5个批号，质控样本分2次寄发，本次寄发5个批号的质控品。具体安排如下：

| 活 动 次 数 | 质评物批号 | 建议测定 日 期 | 结果回报 截止日期 | 临检中心 回报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202411,202412,202413,202414,202415 | 收到即测 | 6月25日 | 7月15日 |
| 第二次 | 202421,202422,202423,202424,202425 | 收到即测 | 9月30日 | 10月30日 |

- 质评物使用方法及注意事项：

1. 收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心

联系，寄出质控品6日后不再补寄。如不能及时测定，请将质评物置于2～8℃冰箱中保存。

2．请注意建议测定日期和结果回报截止日期，在规定时间后回报的结果不予统计。

3．请按你室常规方法对每个批号的质评物进行测定。测定前从冰箱中取出质评物，放置室温20～30分钟平衡至室温后，先颠倒混匀1～2分钟，再旋转混匀3～5分钟，即可进行测试。

- 结果回报：

1．仪器测定回报：Hgb、WBC、Plt、RBC、Hct、MCV、MCH、MCHC八项。

2．校验和是此项目的5个批号测定结果之和，请务必填写；请各实验室将回报表中各项内容完整逐项地填写。

3. 免费使用Web方式传递室间质评信息。点击http://www.cghhospital.org/，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四、室间质评活动中的专业问题请与临检室联系，电话：（023）63390326，联系人：张文佳。质评办公室电话：（023）63519127。

五、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝北区星光大道118号     重庆市人民医院内

重庆市临床检验中心质评室

重庆市临床检验中心

2024年6月