- 重庆市人民医院两江院区电梯维保服务项目项目

公开比选文件

- 项  目  号：2025-Y-10

- 项目名称：两江院区电梯维保服务项目

- 采购人：重庆市人民医院

- 二〇二五年二月

- 目   录

第一篇  邀请书

一、项目基本情况

二、响应人资格条件

三、报名

四、比选时间、地点

五、发布公告的媒介.......................................................................................

六、联系方式

七、其它有关规定

第二篇  采购需求

一、项目技术（质量）需求

二、项目服务（商务）需求

第三篇  采购程序、评审标准、无效响应及废标条款

一、采购程序

二、评审标准

三、无效响应

四、废标条款

第四篇  响应人须知

一、费用

二、采购文件

三、评审要求

四、成交供应商的确定和变更

五、响应通知

六、关于质疑

七、签订合同

八、项目验收

第五篇  响应文件格式要求

一、报价

二、技术（质量）部分

三、服务（商务）部分

四、资格条件及其他

五、其他资料

## 第一篇  邀请书

一、项目基本情况

项目名称：两江院区电梯维保服务项目

采购方式：公开比选

评价方式：综合评分法

报价方式：一次报价

采购需求：

| 名称 | 最高限价 （万元） | 服务期 | 成交供应商(个） | 需求部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市人民医院两江院区电梯维保服务采购 | 49 | 3年 | 1 | 后勤保障处 |

二、响应人资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求

特定条件（根据采购需求）。

（三）响应人资质证明材料要求

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（三证合一仅提供营业执照）。

2.法定代表人资格证明。

3.法定代表人身份证复印件。

4.法定代表人授权委托书以及被授权人身份证复印件（若是法定代表人直接参与响应，则不需要提供）。

备注：资质证明材料，均应加盖响应人公章。

三、报名

（一）采购文件的获取

1.凡有意参加响应的响应人，请在“重庆市人民医院官网”采购公告板块获取本项目采购文件及相关信息，无论响应人是否获取，均视为已知晓所有采购内容。

2.注意事项：响应人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在报名截止日期前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理疑问.

3.响应人应将响应文件正本和副本分别用档案袋密封（并在封口处加盖公司骑缝章），并注明响应业务名称、联系人、联系方式及正本(1份）和副本(3份）。

（二）响应文件的递交

1.递交开始时间：  2025 年 04 月 16 日 8 时 45 分（北京时间）。

2.递交截止时间： 2025 年 04 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）。

3.递交地点：重庆市人民医院两江院区住院部三楼多功能厅。

4.递交方式：指定专人递交响应文件，不接受邮寄、传真等其他方式。

5.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件、不按要求密封响应文件的响应人，采购人不予受理。

提交资料前，务必将报名信息表同时发送至以下两个邮箱：

1693920752@qq.com，CGHYB@cghhospital.org

报名信息表：

| 报名企业名称 | 法定代表人 | 经办联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、比选时间、地点

（一）比选时间： 2025 年 04 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）。

（二）比选地点：重庆市人民医院两江院区住院部三楼多功能厅。

五、发布公告的媒介

本项目的采购公告、答疑、补遗文件（如果有）、响应公告一律在重庆市人民医院官网发布，请各响应人注意下载；无论响应人下载与否，均视同响应人已知晓本项目答疑、补遗文件（如果有）的内容。

六、联系方式

采购人：重庆市人民医院

联系人：杨老师（采购采购办公室）

电  话：13509415888

地  址：重庆市渝北区星光大道118号。

七、其它有关规定

（一）本项目不接受联合体参与评审。

（二）本项目不接受合同分包。

（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 第二篇  采购需求

（一）项目技术（质量）需求

1、分项明细表

| 序号 | 品牌 | 电梯类型 | 层/站/门 | 电梯位置 | 服务期限（月） | 月服务费（取整） | 小计最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥的斯 | 污梯兼消防梯 | 20/20/20 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 2 | 奥的斯 | 医务兼物资梯 | 20/19/19 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 3 | 奥的斯 | 医务兼物资 | 20/20/20 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 4 | 奥的斯 | 抢救兼消防梯 | 20/19/19 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 5 | 奥的斯 | 客梯兼消防 | 20/19/19 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 6 | 奥的斯 | 无障碍梯 | 20/19/19 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 7 | 奥的斯 | 无障碍梯 | 20/20/20 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 8 | 奥的斯 | 无障碍梯 | 20/19/19 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 9 | 奥的斯 | 无障碍梯 | 20/19/19 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 10 | 奥的斯 | 无障碍梯 | 20/20/20 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 11 | 奥的斯 | 无障碍梯 | 20/19/19 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 12 | 奥的斯 | 医务兼物资梯 | 20/20/20 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 13 | 奥的斯 | 医务兼物资梯 | 20/19/19 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 14 | 奥的斯 | 客梯兼消防 | 20/19/19 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 15 | 奥的斯 | 抢救兼消防梯 | 20/19/19 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 16 | 奥的斯 | 污梯兼消防 | 20/20/20 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 17 | 奥的斯 | 药梯 | 3/2/2 | 住院部 | 36 | 290 | 10440 |
| 18 | 奥的斯 | 手术污梯兼消防梯 | 8/8/8 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 19 | 奥的斯 | 消防梯 | 7/7/7 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 20 | 奥的斯 | 消防梯 | 7/7/7 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 21 | 奥的斯 | 消防兼无障碍梯 | 8/8/8 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 22 | 奥的斯 | 消防梯 | 4/4/4 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 23 | 奥的斯 | 消防梯 | 4/4/4 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 24 | 奥的斯 | 洁梯 | 6/3/3 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 25 | 奥的斯 | 消防梯 | 2/2/2 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 26 | 奥的斯 | 消防梯 | 4/4/4 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 27 | 奥的斯 | 消防梯 | 7/7/7 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 28 | 奥的斯 | 消防梯 | 7/7/7 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 29 | 奥的斯 | 消防兼无障碍梯 | 8/8/8 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 30 | 奥的斯 | 观光梯 | 4/4/4 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 31 | 奥的斯 | 观光梯 | 4/4/4 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 32 | 奥的斯 | 消防梯 | 4/4/4 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 33 | 奥的斯 | 消防梯 | 7/7/7 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 34 | 奥的斯 | 消防梯 | 8/8/8 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 35 | 奥的斯 | 无障碍梯 | 8/8/8 | 门诊部 | 36 | 290 | 10440 |
| 36 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊负一楼右 | 36 | 290 | 10440 |
| 37 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊负一楼左 | 36 | 290 | 10440 |
| 38 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊负一楼左 | 36 | 290 | 10440 |
| 39 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊负一楼右 | 36 | 290 | 10440 |
| 40 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊一楼左 | 36 | 290 | 10440 |
| 41 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊一楼右 | 36 | 290 | 10440 |
| 42 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊一楼左 | 36 | 290 | 10440 |
| 43 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊一楼右 | 36 | 290 | 10440 |
| 44 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊二楼左 | 36 | 290 | 10440 |
| 45 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊二楼右 | 36 | 290 | 10440 |
| 46 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊三楼左 | 36 | 290 | 10440 |
| 47 | 奥的斯 | 扶梯 | \ | 门诊三楼右 | 36 | 290 | 10440 |
| 合计 |  | 台数： | 47台 |  |  | 总计（取整）： | 49万元（限价） |

2、项目期限

合同签订后36个月。

3、特定资格条件

响应人须具备《中国人民共和国特种设备生产许可证》（提供复印件并加盖响应人公章）。

具体许可项目如下：

| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯制造（含安装、修理、改造） | 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道 | 额定速度≦6.0m/s- |  |

4、服务需求

## （一）、服务范围、要求及标准

1、服务范围：对采购人两江院区电梯进行维保服务（半包，含200元以下配件及耗材），具体电梯信息详见维保电梯情况统计清单。

2、服务要求：根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。

3、服务标准：实施日常维护保养后的电梯符合《中华人民共和国特种作业设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017等相关规定。

（二）维保电梯情况统计清单（见分项明细表）

- （三）维修材料清单

- 1、免费维修材料清单

| 200元以下电梯零配件明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 序号 | 配件名称 |
| 1 | 轿底卡胶 | 25 | 上下端站开关 |
| 2 | 厅门滑块 | 26 | 消防开关 |
| 3 | 轿门滑块 | 27 | 检修开关 |
| 4 | 调整垫片 | 28 | 油杯 |
| 5 | 保险管 | 29 | 警铃 |
| 6 | 专用保险管 | 30 | 轿顶安全照明开关 |
| 7 | 对重导靴 | 31 | 上下限位开关 |
| 8 | 轿底微动开关 | 32 | 轿门自闭弹簧 |
| 9 | 操纵箱锁 | 33 | 紧急照明灯 |
| 10 | 微动开关 | 34 | 161钩子锁 |
| 11 | 消防镜片 | 35 | 付门锁 |
| 12 | 整流元件 | 36 | 蜂鸣器 |
| 13 | 安全触板开关 | 37 | 继电器 |
| 14 | 防震橡胶 | 38 | 空气开关 |
| 15 | 整流块 | 39 | 检修按钮 |
| 16 | 电容 | 40 | 报闸开关 |
| 17 | 厅门自闭弹簧 | 41 | 电阻（RXG-25W）K5 |
| 18 | 电阻（RXG-25W） | 42 | 动触头 |
| 19 | 电阻(100.30W) | 43 | 指示灯 |
| 20 | 急停开关 | 44 | 定触头 |
| 21 | 层门开关 | 45 | 锁定开关 |
| 22 | 应急灯（面板） | 46 | 电阻500W1欧 |
| 23 | 靴衬 | 47 | 外招、内选按钮 |
| 24 | 相序继电器 | 48 | 基站锁 |

- 2、收费维修材料清单（略，响应方出具，并提供报价及折扣价）

（四）维保工作具体要求、服务细则（包括但不限于）

1、技术服务要求

1.1响应人须主动对接特种设备的上级监管部门，及时掌握与实施上级部门下发的监管要求与最新文件精神，同时指派专人负责落实各项要求与内容。若因响应人未落实执行本条要求导致采购人受到上级部门处罚或通报的，响应人须承担全部责任。

1.2响应人对上述电梯进行日常维保、检修等服务，对维保范围内的设备提供每月至少2次，每次间隔不超过15天的例行保养工作,且对每台电扶梯的有效保养时间不应少于25分钟,其维保内容按照《TSG T5002-2017电梯维护保养规则》执行。

1.3响应人须指定采购人电梯维保技术负责人及对接人（持证上岗），在接到电扶梯困人伤人等情况的报告后，安排维保人员应在30分钟内到达现场进行处理与解救，并在12小时内完成维修，完成故障处理后及时上报相关信息（包括故障原因、处理情况等）给医院备案。如遇某维修部件损坏难以在24小时内完成购买、更换的，应在双方协商确认维修时间后，在商定时间内完成维修工作。同时，维保期内响应人有责任对设备进行定期巡检，巡检内容包含但不限于电梯应急呼叫系统、轿厢照明、机房空气调节装置、机房照明、电梯主机等。

1.4每次保养后三天内需填报、签字并提交纸质版保养记录表或经无纸化维保系统生成电子版保养记录表，上传当次保养的水印照片，并注明电梯位置及编号等信息。

1.5所有的配件和设备由响应人更换（免人工费及200元以内配件耗材，200元以上零配件由采购人按照流程采购），响应人应提供具有合格证明的与原系统或原设备同品牌同型号的配件。若提供非原厂或原设备同品牌同型号配件，或提供的同等档次的其他品牌型号配件，则需采购人确认，若采购人认为该配件不满足本条要求，则响应人无条件更换为符合要求的配件。

1.5应将对电梯保养的措施、发生的故障和存在的安全隐患等情况，进行详细的记录，并及时书面告知采购人。当发现严重安全隐患时，应及时告知采购人并向当地质量技术监督部门报告。

1.7应建立每部电梯的维保记录，归入电梯技术档案并书面报采购人留档。

1.8在维修维保过程中，响应人须做到安全维保、文明维保，注意人身安全，注意技术操作流程，并做好相应的维保安全公告及警戒标识，凡工作过程中因响应人的原因而引起的一切安全事故由响应人自行负责处理。响应人应当与其维保人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。因响应人自身原因在履行本合同过程中发生的包括但不限于响应人人员工伤或人身损害，造成采购人或第三方人身损害或财产损失等事故，均由响应人负责解决，并由响应人自行承担所有的经济责任和法律责任。

1.9负责按照最新的相关文件要求完成电梯年检工作，医院相关部门配合。响应人必须保证电梯年检合格，相关费用由采购人承担。

1.10响应人指定专人服务本项目，遵守医院相关规定，服从医院管理安排，积极主动解决电梯维修维保中的各种问题，并配合医院做好电梯一梯一档的资料管理工作。

1.11应协助采购人完善电梯的安全管理制定和应急救援预案，协助采购人建立完善安全技术档案。另外，响应人在每季度结算费用之前，需免费提供季度、年度维保服务报告等，对一个维保服务周期内的设备运行状况做详细阐述，并且免费为采购人提供大修、改造的建议和方案。

1.12接受采购人授权代表或指定的监管人员对响应人维保工作的监管。

1.13响应人保证维保范围内的每台设备运转率在指定的考核周期内都应达到或高于99%，若维保设备在1个考核周期度内低于此运转率，则采购人按每台每降低1%扣除维保服务费（扣除金额为合同总金额的1‰）,但扣除金额最高不超过该台设备年维保服务费总额的50%，扣除金额于当季度的维保服务费中体现，因维保费用付款与考核以季度为周期，故设备运转率的核算时间均以季度为单位。

| 停梯时间包括但不限于由于响应人维保原因导致的故障修理中的设备停用时间（含响应人采购配件时间），以及非正常使用、不可抗力、乘梯人员因素等任何原因导致的设备停用时间。 设备运转率 = | 季度天数 * 24小时 – 停梯小时数 | * 100% |
| --- | --- | --- |
|  | 季度天数 * 24小时 |  |

1.14若出现电梯扶梯伤人、困人或其他造成人身伤害等事故时，响应人必须第一时间到场跟进处置。若因电梯扶梯运行质量或故障等设备本身问题造成的事故，则由响应人负责出面协商及赔付，承担全部责任。若为乘梯人员自身原因导致，响应人也须主动出面协调处理，医院相关管理部门配合处理。

1.15响应人应对采购人提出的书面整改意见进行回复并立即安排人员实施，积极参加采购人组织的与电梯运行管理相关的工作会议；响应人的本项目管理人员应每季度至少一次主动与采购人相关人员沟通，了解整体维保服务情况，协调解决问题；如更换服务人员，响应人须提前将更换人员的资料报采购人备案，在采购人同意后方可更换。

1.16配合采购人完成接受上级部门检查期间及其他相关审查阶段的资料提供，包括但不限于提供全部的维保、维修、监管、培训等记录，以及完善流程、更换电梯标识标牌等工作。

1.17定期对本项目维保员工进行安全、服务意识、电梯维修保养技术的培训。

## 2、项目人员配备要求

2.1项目负责人

项目负责人须为响应人单位正式员工，同时须持有有效期内的特种设备安全管理相关证书。项目负责人还须在类似岗位具有工作经验，类似岗位包括但不限于电梯维保经理、维保技术主管、项目经理等。

2.2专业维修维保人员

专业维修维保人员须为响应人单位正式员工，人数不低于3人，均应持有有效期内的上级主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》或《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（纸质版或电子版均可），且证书中应包含电梯修理的相关内容。

2.3到岗履职承诺要求：

承诺签订合同时拟派的项目负责人、专业维修维保人员必须与响应文件中的项目负责人、专业驻场维保人员一致。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给采购人造成损失的，响应人依法承担违约赔偿责任。拟派项目负责人、专业驻场维保人员响应后未经采购人书面同意不得更换。

（五）拟定具体详细的维保服务方案（含施工安全承诺书、服务团队等）。

## （二）项目服务（商务）需求

（一）验收方式

每季度由采购人按合同约定对响应人履约情况和服务质量进行考核，若考核合格，合同继续履行；若考核不合格，采购人有权终止合同，同时响应人须承担修复、赔偿等责任。

（二）付款方式

本项目无预付款，按季度付款，每季度结束后，经采购人验收考核合格，由响应人向采购人提交项目上季度维保报告、正规发票及其他相关付款材料，每年最后一个季度，响应人还需提供年度运行维护总结（含运维情况、故障率等），经采购人审核无误后，在30个工作日内按本合同约定支付上季度维保费用。如响应人未按约定提供正规发票，采购人有权拒绝付款。

（三）履约期间服务技术支持能力和应急服务能力

1、响应人为采购人提供特种设备管理工作的技术支持，配合协助完成各项上级监督检查、专项安全生产要求等工作，如有监察整改，提出解决方案并协助完成整改。

2、供应商接到维修故障或应急救援通知后，承诺20分钟内响应，30分钟内到达，常规维修修复时间应保证在24小时内。

（四）踏勘现场

1.响应人应踏勘工程现场及周围环境，以便获取响应人须自已负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有数据、资料，响应方需对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由响应人自行承担；

2.响应人及其人员经过采购人的允许，可因踏勘目的进入采购人的工程现场，但响应人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。响应人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和引起的费用和开支等承担全部责任；

3.踏勘时间：采购方另行通知，须携带单位营业执照复印件（盖单位鲜章）及法定代表人授权介绍信了解项目内容，于医院后勤保障处取得踏勘回执(盖印章的)，并将踏勘回执装入响应文件中。本项目需进行现场勘查，并提供现场勘查确认书才视为有效响应。

踏勘现场联系人：汪洋 联系电话：63390095

（五）其他商务要求内容

1、响应人须遵守作业操作规程、安全规章制度及相关法律法规，响应人需签订安全责任保证书。在响应人制作及成果交付过程中，如发生工伤事故或财产损失的，或因响应人合同期内造成他人人身财产损害及权益受损的，由响应人承担责任；因响应人合同行为造成的各种行政处罚等一切责任和费用等，均由响应人自行承担。

在响应人履约过程中、因响应人履约行为导致的任何纠纷或投诉、任何争议责任的调查确定及承担，均由响应人自行应对和负责。

2、响应方工作人员需服从采购方后勤保卫处管理监督，响应人必须在响应文件中对“篇服务要求、商务要求”承诺明确接受，且其承诺内容必须符合前述要求。响应人须保证文件响应内容的真实性；否则，采购人有权随时解除合同，并要求虚假响应的响应人承担违约金；违约金按照产品响应价格的10%计算（响应文件中提供满足上述要求的承诺函原件）。

七、评标办法

1、评标程序：确定开标定标会议时间后，邀请各递交了响应文件的响应人参加，采购人采购工作组开标、评标及定标。

2、评标方法：综合评分法。

①响应人实质性响应《院内公开采购（综合评分法）文件》，竞价产品（或服务）完全符合采购文件技术参数（或项目需求）和商务要求；否则，丧失响应资格。

②评审小组对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的响应人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个响应人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选响应人，并编写评审报告。

③评审得分最高的响应人，暂定为响应第一候选人，并依次排序候选；若响应人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若响应人的服务部分为0分，将失去成为成交候选响应人的资格。

④根据医院决策会议结论，确定响应人并在医院官网进行公示。

⑤附评分规则（拟稿）

评分表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值构成 | 总分：100分 1、报价部分30分 2、技术部分40分 3、商务部分30分 最后报价的评选基准价：在所有资格性检查和符合性检查合格的最后报价中的最低价为评选基准价。 |  |
| 1 | 报价部分 （30分） | 报价部分 （30分） | 有效的最后报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个响应人的最后报价得分。 最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）×价格权重×100。 |  |
| 2.1 | 技术服务方案（40%） | 维保方案26分 | 供应商需提供与本项目技术需求相适应的维保方案：方案包含维保人员的职责、安全操作规程、日常巡检制度、维保制度、定期报检制度、安全管理制度、意外事件或者事故的应急救援预案、是否能提供技术部分所列所有常用原厂备件等内容。经评审小组根据提供的方案，根据其合理性、实用性、完整性、可操作性进行横向比较后评分。服务方案，优秀：20-26分、良好：11-19分、合格1-10分。 | 未提供方案的该项不得分 |
| 2.2 |  | 电梯品牌方维修培训6分 | 因我院住院部、门诊楼区域电梯扶梯均为同一品牌电梯，为体现供应商有实力、有能力在电梯出现问题时，及时处置，及时解决问题，供应商维保团队及人员在所维保的电梯制造商进行维修和维护保养的技术培训学习，并提供取得的合格证明。每提供拟人员合格证明一份，得2分，该项最多得6分。 |  |
| 2.3 |  | 供应商服务技术水平(8分) | 为保证院内电梯稳定运行，本项目电梯涉及更换的全部配件必须为奥的斯原厂原件或经原厂认证授权的维修配件，不可用“副厂件”替代。供应商应提供2020年起至今，近五年采购奥的斯相关原厂配件的采购合同或相关采购证明，供货方需为获得原厂正规授权资质的供货商，每提供1份采购合同或采购证明，得2分，该项最多得8分。 |  |
| 3.1 | 商务部分（30%） | 企业业绩（12分） | 2020年1月1日至今，服务过相关类似规模医院业绩（维保驻场服务），每提供1份维保服务合同，得3分，该项最多得12分。 | 提供合同复印件以及项目实施证明材料（业主证明材料或业绩服务过程中任一一张项目业主支付合同款的发票）复印件并加盖响应人公章。 |
| 3.2 |  | 企业管理团队技术人员资质(6分) | 供应商具备专业的运维团队，维保服务技术人员必须取得国家T类作业人员证，作业人员取得证件6年及以上的每人得2分，该项最多得6分；取得证件2-5年的每人得1分，该项最多得3分；取得证件2年以下人员不得分。 |  |
| 3.3 |  | 供应商资质（2分） | 供应商具备中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯）A级资质的，得2分 |  |
| 3.4 |  | 服务响应时间(6分) | 供应商接到故障通知后，承诺到达现场实施现场救援时间20-30分钟得1分，15-19分钟3分，15分钟以内得6分。（1、需提证明材料复印件加盖供应商公章。 2、供应商需提供到场实施时间承诺书（注：到场时间作为后期采购人考核依据）。 以上证明材料需加盖供应商公章，未提供的不得分） |  |
| 3.5 |  | 驻场团队服务水平和能力（4分） | 要求拟派驻现场团队需为供应商本单位人员且至少需在本单位从事维保维修工作三年及以上且取得相关上岗证，并提供拟定维保驻场人员的社保证明。三年以内得0分，三年至四年得2分，四年以上得4分。 | 提供供应商为拟派驻人员缴纳养老保险的社保局业务专用章证明材料。 |

## 第三篇  采购程序、评审标准及无效响应及废标条款

一、采购程序

（一）评审按采购公告规定的时间和地点进行。响应人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）项目由评审小组进行评审。在评审前，对各响应人的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和采购公告文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.响应人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.响应人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 响应人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第五篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 按要求提交（如果有） |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇 三、响应人资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。响应人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

响应人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证以响应人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据采购文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的响应人进行评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，评审小组应当告知有关响应人。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件第二篇规定的内容作出实质性响应。 |
|  |  | 响应有效期 | 满足采购文件规定。 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组要求响应人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。响应人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（响应人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。响应人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在评审过程中不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在评审过程中，评审小组可以根据采购公告文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购公告文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购公告文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加评审的响应人。响应人应当按照采购公告的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）响应人在评审时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（响应人为自然人）签署。

（七）评审的依据为采购公告文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对采购公告文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评审标准

（一）本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为响应候选人的评标方法。响应人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求响应人作出必要澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（响应人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（二）综合评分法：

（1）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

评审小组各成员独立对每个有效响应人（通过资格审查、符合性审查的响应人）的响应文件进行评价、打分，个别成员对同一响应人同一评分项的打分偏离较大的，应对响应人的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，汇总每个响应人每项评分因素的得分。

（2）推荐响应候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的响应人为本项目响应候选人，排名第一的为第一响应候选人。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。（提示：请慎重考虑是否推荐技术（质量）部分得分为0分的响应人成为响应候选人）。

（3）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 （XX%） | XX | 有效的响应报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术（质量）部分 （XX%） | XX |  |  |
| 3 | 商务部分 （XX%） | XX |  |  |

说明：评审小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

（四）成交价格=成交供应商报价。

三、无效响应

响应人发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）响应人未通过资格性检查或响应文件未通过实质性响应审查的；

（二）响应人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）的；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动，上述响应人的响应均无效；

（四）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（五）同一分包的货物，制造商参与响应，再委托代理商参与响应的；

（六）响应人相互串通参与响应的；

（七）响应文件未按照采购文件第五篇响应文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）响应文件出现多个方案或报价的；

（九）响应文件报价超出采购文件规定的采购预算的；

（十）响应人不接受评审小组修正后的价格的；

（十一）响应产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十二）响应人的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及响应有效期不满足采购文件要求的；

（十三）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

四、废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的响应人或者对响应文件作实质响应的响应人不足三家的，但《政府采购非采购采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外；

（二）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

## 第四篇  响应人须知

## 一、费用

参与评审的响应人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论评审结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 采购文件

采购文件是响应人编制响应文件的依据，是评审小组评判依据和标准。采购文件也是采购人与响应人签订合同的基础。

（一）采购文件由邀请书、采购需求、采购程序、评审标准、无效响应及废标条款、响应人须知、响应文件格式要求等几部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

## 三、评审要求

- （一）响应文件

响应人应当按照采购公告文件的要求编制响应文件，并对采购公告文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

响应文件组成：

响应文件由“第五篇响应文件格式要求”规定的部分和响应人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，响应人应按照“第五篇 响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由响应人自定格式。

- （二）修正错误

若响应人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正响应人的报价，响应人同意并签署确认后，修正后的报价对响应人具有约束作用。如果响应人不接受修正后的价格，将视为无效评审。

- （三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份，副本文件应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，采购文件第五篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若响应人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖响应人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（响应人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （四）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明响应项目名称、响应人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

- （五）响应文件语言：简体中文

- （六）响应人参与人员

各响应人应当派1-2名代表参与，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（响应人为自然人）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）评审小组应当在评审结束后现场编制评审报告，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的响应人为本项目响应候选人，排名第一的为第一响应候选人。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、响应通知

响应供应商确定后，采购人将在重庆市人民医院官网上发布响应公告，公示期1个工作日。

## 六、关于质疑

- （一）质疑

响应人认为采购文件、采购过程和响应结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的响应人。

1.质疑时限、内容

1.1采购文件公告期限为采购公告发出之日起十个工作日，响应人对采购文件如有异议，应在采购公告发出之日起五个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料；响应人对响应结果有异议的，应当在响应结果公示发布当日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

1.2响应人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（响应人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3响应人为自然人的，质疑函应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.4 质疑电话：023-63390461。

2.质疑答复

采购人应当在收到响应人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应人。

3.其他

3.1响应人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑响应人参与了响应活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知响应人补充材料。响应人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在响应公告发出后及时和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对采购公告文件和响应人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购公告文件、响应人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人如需要求成交供应商提供履约保证金的，应当在采购公告文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 第五篇  响应文件格式要求

一、报价

（一）报价一览表

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（响应质量）响应偏离表

（二）产品配置清单

（三）响应产品介绍书（或样品）

（四）同类项目业绩

1.业绩明细表

2.业绩证明材料

（五）其他资料（格式自定）

三、服务（商务）部分

（一）服务响应偏离表

- （二）工期承诺(或其他内容）

- （三）质保

- （四）售后承诺

（五）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）生产企业委托代理经销授权书

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）实质性要求响应承诺函（格式）

（七）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 附件

## 一、报价函

（一）报价一览表

报价一览表

项目号：

| 响应人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 报价（小写） |
| 报价（大写）： |  |  |
| 备注： |  |  |

响应人                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（响应人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

（二）明细报价表

项目号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应人应完整填写本表。

2.该表可扩展。

响应人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

响应人：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（响应人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）产品配置清单

## （三）响应产品介绍书（或样品）

## （四）同类项目业绩

## 1.业绩明细表

业绩明细表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 金额 （万元） | 合同签订或响应通知书签发时间 | 竞选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

响应人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

2.业绩证明材

## （五）其他资料（格式自定）

## 三、服务（商务）部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

响应人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（响应人公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务（商务）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- （二）工期承诺(或其他内容）

- （三）质保

- （四）售后承诺

（五）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）      （性别）在                       （响应人名称）任    （职务名称）职务，是（响应人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（响应人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（响应人法定代表人名称）是                    （响应人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 响应人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（响应人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）生产企业委托代理经销授权书

（五）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（响应人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（响应人公章）

年   月   日

（六）实质性要求响应承诺函

实质性要求响应承诺函

致                   （采购人名称）：

我公司       （响应人名称）    参加了贵单位                （项目名称）（项目号）       的竞选，若我公司中选，自愿对采购文件第一章、第二章规定的全部内容作出实质性响应承诺,相关要求全部纳入合同约定条款中。

特此承诺！

响应人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

（七）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）