各投标商：

欢迎参加我院医用耗材试剂的遴选，敬请认真阅读后附《重庆市人民医院耗材试剂遴选报名须知》，严格按照该须知填写《产品报价表》，并在报名时间内提交相应报名材料。

感谢贵公司对我院招标工作的支持！

重庆市人民医院

重庆市人民医院耗材试剂遴选报名须知

- 遴选参与人报名及流程：

- 请务必从挂网的招标公告中下载全部附件，并仔细阅读。

- 请务必从附件中下载附件2里的《产品报价表》，并在下载的原表中进行填写，将其Excel电子版的文件名命名为公司名，发至本项目的微信群。

- 报名材料递交成功后，将加入该项目的微信群，请确保联系畅通并关注微信群，后续事宜将通过微信群进行通知。

- 对于招标产品不足3家投标商报名的，我院会进行二次挂网。对于已经报名成功的单位，无需在二次挂网期间再次报名。

- 在遴选会前，我院将在微信群里集中通知参与单位，请提前到达指定地点进行产品推介。

- 通过论证遴选，确定拟新进医用耗材试剂品规意向，报经医院决策会议审议同意后，该品规的医用耗材试剂纳入医院《医用耗材试剂供应目录》；而后医学装备处代表医院与遴选参与人签订《意向性购销协议》、《廉洁协议》。医院按需进行线上或者线下交易。

- 本次拟新进的医用耗材试剂品目种类

| 包号 | 产品名称 | 基本用途 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 睾酮测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的总睾酮水平。 | 适用于贝克曼生化免疫自动化流水线Power Express、全自动生化分析仪AU680。 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素及β亚单位（HCG+βHCG）测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清和血浆中的人绒毛膜促性腺激素及B亚单位(HCGHCG)水平。 |  |
|  | 黄体生成素测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中黄体生成素(LH)水平。 |  |
|  | 促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清和血浆中卵泡生成素(FSH)水平。 |  |
|  | 泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清和血浆(肝素)中泌乳素(PRL)水平。 |  |
|  | 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清中的孕酮水平 |  |
|  | 雌二醇测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测人血清和血浆中雌二醇的含量。 |  |
|  | 未结合雌三醇测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清中未结合雌三醇的水平。 |  |
|  | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清和血浆中的硫酸脱氢表雄酮水平。 |  |
|  | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清中妊娠相关血浆蛋白的水平。 |  |
|  | 性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清中性激素结合球蛋白水平。 |  |
|  | 抑制素A测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清样本中的抑制素A的水平。 |  |
|  | 抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光法) | 用于定量测定人血清和血浆中的抗缪勒管激素水平。 |  |
|  | 维生素B12测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆(肝素)的维生素B12水平。 |  |
|  | 叶酸测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测人体血清、血浆（肝素)或红细胞中的叶酸水平。 |  |
|  | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测人血清和血浆(肝素)中的铁蛋白水平。 |  |
|  | 内因子抗体测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清和血浆中的内因子抗体水平。 |  |
|  | 促红细胞生成素测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测人血清和血浆样本中的促红细胞生成素的浓度。 |  |
|  | 可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒(化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆(肝素)中的可溶性转铁蛋白受体(STfR)水平。 |  |
|  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法） | 用于定量测定人血清和血浆中肌酸激酶同工酶(CK-MB)。 |  |
|  | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆样本中的肌红蛋白水平。 |  |
|  | 地高辛测定试剂盒(化学发光法) | 用于定量测定人血清样本中的地高辛水平。 |  |
|  | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的心肌肌钙蛋白I(cTnl)水平。 |  |
|  | B型钠尿肽检测试剂盒（化学发光法） | B型钠尿肽检测试剂盒(化学发光法)用于BeckmanCoulter公司Access系列免疫检测系统，体外定量检测EDTA抗凝的人血浆标本中的B型钠尿肽(简称BNP)。 |  |
|  | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中三碘甲状腺原氨酸水平。 |  |
|  | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的总甲状腺素水平。 |  |
|  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸水平。 |  |
|  | 游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的游离甲状腺素水平。 |  |
|  | 甲状腺摄取测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外测定血清和血浆中不饱和蛋白质的甲状腺素结合容量。 |  |
|  | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 用于定量测定人血清和血浆中的人促甲状腺激素水平。 |  |
|  | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清和血浆中的甲状腺球蛋白水平。 |  |
|  | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清和血浆中的甲状腺球蛋白抗体水平。 |  |
|  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆样本中的抗甲状腺过氧化酶抗体。 |  |
|  | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清和孕妇羊水中的甲胎蛋白(AFP)水平。 |  |
|  | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清中的癌胚抗原(CEA)水平主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |  |
|  | 前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清的总前列腺特异性抗原(PSA)水平。 |  |
|  | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清中游离前列腺特异性抗原(游离PSA)水平。 |  |
|  | 糖类抗原125检测试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中的糖类抗原125浓度，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 |  |
|  | 糖类抗原19-9检测试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人体血清或血浆中的糖类抗原19-9抗原水平，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测，以辅助诊断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |  |
|  | 癌抗原15-3检测试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清和血浆(肝素)中的癌抗原15-3抗原水平，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测，以辅助诊断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或辅助诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |  |
|  | 胰岛素测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆(EDTA)中的胰岛素水平。 |  |
|  | 皮质醇测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清、血浆(肝素EDTA)和尿液中的皮质醇水平。 |  |
|  | 骨碱性磷酸酶测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的骨碱性磷酸酶(BAP)水平。 |  |
|  | 甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清和血浆中的甲状旁腺激素(iPTH)的浓度。 |  |
|  | 白介素6测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清和血浆(肝素)中的白介素6水平。 |  |
|  | 人生长激素测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清和血浆中的人体生长激索(hGH)水平。 |  |
|  | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清或血浆样本中降钙素原(Procalcitonin，PCT)的浓度。 |  |
|  | 25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清样本中25-羟基维生素(25-Hydroxy VitaminD，25-0H VD)的浓度。 |  |
|  | C肽测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清或血浆样本中C肽(C-Peptide，C-p)的浓度。 |  |
|  | 溶血、脂血、黄疸样本检查液 | 用于检测样本中的溶血、脂血、黄疸情况。 |  |
|  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 与其他多种试剂(如一抗、二抗、标准品等)配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。(“确定的检测系统”是指与本企业的试剂配合使用的。) |  |
|  | 清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 |  |
|  | 钠-钾电极检查液 | 用于电解质周保养。 |  |
|  | 参比电极填充液 | 用于填充参比电极内充液 |  |
|  | 电解质标准液（高值） | 用于测定人血清或血浆中钠、钾和氯离子浓度时的校准。 |  |
|  | 电解质标准液（低值） | 用于测定人血清或血浆中钠、钾和氯离子浓度时的校准。 |  |
|  | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 在贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的 ISE 模块中用于定量(间接)测定人血清中钠离子、钾离子和氯离子的含量时作为电位比较试剂。 |  |
|  | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 在贝克曼库尔特AU生化分析系统的ISE模块中用于对电极参数的漂移进行校准。 |  |
|  | 缓冲液 | 用于提供/维持反应环境。 |  |
|  | 电极清洗液 | 用于电解质日常保养。 |  |
|  | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 用于贝克曼生化分析仪AU系列清洁 |  |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗原的含量。 | 适用于安图全自动化学发光测定仪AutoLumo A2000Plus |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗体的含量。 |  |
|  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗原的含量。 |  |
|  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗体的含量。 |  |
|  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的含量，可以在乙肝患者治疗过程的监测、区别既往感染和现行感染方面提供一定的参考，但不作为临床诊治的唯一依据，对患者的临床管理应结合其症状/体征、病史、其他实验室检查、治疗反应及流行病学等信息综合考虑。 |  |
|  | 糖类抗原CA50检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定量检测人血清中糖类抗原CA50的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 |  |
|  | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清中细胞角蛋白19片段(Cyfra 21-1)的含量。 |  |
|  | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清中神经元特异性烯醇化酶（NSE）的含量。 |  |
|  | 糖类抗原CA72-4检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清中糖类抗原CA72-4的含量。 |  |
|  | 鳞状细胞癌抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清中鳞状细胞癌抗原（SCCA）的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 |  |
|  | 人附睾蛋白4检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 用于体外定量检测人血清中的人附睾蛋白4（HE4）的含量。主要用于对卵巢恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 |  |
|  | 透明质酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清中透明质酸的含量。 |  |
|  | 层粘连蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清中层粘连蛋白的含量。 |  |
|  | Ⅲ型前胶原N端肽检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清中Ⅲ型前胶原N端肽的含量。 |  |
|  | Ⅳ型胶原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清中Ⅳ型胶原的含量。 |  |
|  | 醛固酮检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清、血浆、尿液中醛固酮的含量。 |  |
|  | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血浆中促肾上腺皮质激素的含量。 |  |
|  | 肾素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血浆中肾素的含量。 |  |
|  | 血管紧张素Ⅱ检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血浆中血管紧张素Ⅱ的含量。 |  |
|  | 胰岛素样生长因子-1检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清或血浆中胰岛素样生长因子-1的含量。 |  |
|  | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒IgG抗体（HCV IgG）。 |  |
|  | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原（p24）联合检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒1型（包括O组）、2型抗体以及1型p24抗原。 |  |
|  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体。 |  |
|  | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定性检测人血清或血浆中的弓形虫IgM抗体。 |  |
|  | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定性检测人血清或血浆中的风疹病毒IgM抗体。 |  |
|  | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定性检测人血清或血浆中的巨细胞病毒IgM抗体。 |  |
|  | 单纯疱疹病毒1型IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒1型IgM抗体。 |  |
|  | 单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒2型IgM抗体。 |  |
|  | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清或血浆中的弓形虫IgG抗体的含量。 |  |
|  | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清或血浆中的风疹病毒IgG抗体的含量。 |  |
|  | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定量检测人血清或血浆中的巨细胞病毒IgG抗体的含量。 |  |
|  | 单纯疱疹病毒1型IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒1型IgG抗体。 |  |
|  | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒2型IgG抗体。 |  |
|  | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒前S1抗原。 |  |
|  | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒的特异性IgM抗体。 |  |
|  | 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒(HEV)IgG抗体。 |  |
|  | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 用于定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒的特异性IgM抗体。 |  |
|  | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定性检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的特异性IgM抗体。 |  |
|  | 清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 |  |
|  | 系统清洗液 | 用于安图全自动免疫发光分析仪AutoLumo A2000Plus系统清洗液 |  |
|  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于本公司化学发光免疫分析检测系统。 |  |
|  | 1号反应杯 | 反应容器 |  |
| 包2 | 血细胞分析用溶血剂LC | 用于血细胞分析前破坏红细胞。 | 适用于迈瑞全自动血细胞分析+CRP流水线（CAL8000）及血细胞分析仪BC-6000Plus |
|  | 血细胞分析用溶血剂（M-68P LH ） | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 |  |
|  | 血细胞分析用溶血剂（M-68P LN ） | 用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 |  |
|  | 血细胞分析用染色液（M-68P FN） | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |  |
|  | 血细胞分析用溶血剂（M-68P LD） | 用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 |  |
|  | 血细胞分析用染色液（M-68P FD ） | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |  |
|  | 血细胞分析用稀释液（M-68P DR） | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 |  |
|  | 血细胞分析用染色液（M-68P FR） | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |  |
|  | 血细胞分析用稀释液DS | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 |  |
|  | 瑞氏-姬姆萨染色液（A液） | 主要用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。 |  |
|  | 瑞氏-姬姆萨染色液（B液） | 主要用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。 |  |
|  | 载玻片 | 用于存放血液便于显微镜检查。 |  |
|  | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的ESR参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度。 |  |
|  | 血细胞分析用溶血剂（M-60LH） | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 |  |
|  | 血细胞分析用溶血剂（M-60LN ） | 用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 |  |
|  | 血细胞分析用染色液（M-60FN ） | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |  |
|  | 血细胞分析用溶血剂（M-60LD） | 用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 |  |
|  | 血细胞分析用染色液（M-60FD） | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |  |
|  | 血细胞分析用稀释液（M-60DR ） | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 |  |
|  | 血细胞分析用染色液（M-60FR） | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |  |
|  | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 用于测定人枸橼酸钠抗凝血浆的凝血酶原时间和纤维蛋白原浓度。 | 适用于沃芬全自动凝血分析仪ACL TOP 750 LAS、ACL TOP 700 |
|  | 活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 用于体外定量检测人血浆样本中的活化的部分凝血活酶时间(APTT)。 |  |
|  | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 用于体外定量测定人血浆中的凝血酶时间。 |  |
|  | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 用于体外定量检测人血浆样本中的纤维蛋白原。 |  |
|  | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于定量检测人枸橼酸钠血浆中D-二聚体的含量。 |  |
|  | 抗凝血酶测定试剂盒（发色底物法） | 用于定量检测人枸橼酸盐抗凝血浆中的抗凝血酶。 |  |
|  | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物检测试剂盒（免疫比浊法） | 用于体外定量检测人枸橼酸钠血浆中纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物（FDP）的含量。 |  |
|  | II因子检测试剂盒(凝固法) | 用于定量检测枸橼酸钠抗凝的血浆中凝血因子Ⅱ的活性。 |  |
|  | V因子检测试剂盒(凝固法) | 用于定量检测枸橼酸钠抗凝的血浆中凝血因子Ⅴ的活性。 |  |
|  | VII因子检测试剂盒（凝固法) | 用于定量检测枸橼酸钠抗凝的血浆中凝血因子Ⅶ的活性。 |  |
|  | 因子VIII缺乏血浆测定试剂盒（凝固法） | 主要是用于在IL凝血系统上，根据活化部分凝血活酶时间测试（APTT）进行因子检验的底物使用。 |  |
|  | 因子IX缺乏血浆测定试剂盒（凝固法） | 用于在IL凝血系统或ELECTRA系统上，根据活化部分凝血活酶时间（APTT）进行枸橼酸钠血浆中因子IX活性的定量检测。 |  |
|  | X因子检测试剂盒（凝固法) | 用于体外定量检测枸橼酸钠抗凝的血浆中凝血因子Ⅹ的活性。 |  |
|  | Ⅺ因子检测试剂盒（凝固法） | 适用于定量检测枸橼酸钠抗凝的血浆中凝血因子Ⅺ的活性。 |  |
|  | XII因子检测试剂盒（凝固法) | 用于体外定量检测枸橼酸钠抗凝血浆中凝血因子Ⅻ的活性。 |  |
|  | XIII因子抗原检测试剂盒（免疫比浊法） | 用于体外定量测定人枸橼酸钠抗凝血浆中XIII因子抗原的含量。 |  |
|  | 肝素测定试剂(发色底物法） | 用于体外定量检测人枸橼酸钠抗凝血浆中普通肝素和低分子量肝素的活性。 |  |
|  | 肝素诱导血小板减少症抗体检测试剂盒（免疫比浊法） | 用于在ACL TOP上用全自动胶乳增强免疫检测法半定量检测人枸橼酸血浆中总免疫球蛋白。 |  |
|  | 抗Xa测定试剂盒（发色底物法） | 用于体外定量测定人枸橼酸钠抗凝血浆中普通肝素和低分子量肝素的活性。 |  |
|  | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物质控品 | 用于在ACL TOP系统上测定FDP含量时的质量控制。 |  |
|  | 纤溶酶原测定试剂盒（发色底物法） | 用于体外定量检测人枸橼酸钠抗凝血浆中的纤溶酶原。 |  |
|  | 纤溶酶抑制物检测试剂盒（发色底物法） | 适用于体外定量测定人血浆中的纤溶酶抑制物。 |  |
|  | 血管性血友病因子抗原检测试剂盒 （免疫比浊法） | 用于体外定量检测人血浆样本中的血管性血友病因子抗原（VWF:Ag）。 |  |
|  | 血管性血友病因子活性检测试剂盒（免疫比浊法） | 用于体外定量检测人血浆样本中的血管性血友病因子活性（VWF活性）。 |  |
|  | 蛋白S检测试剂盒（凝固法） | 用于体外定量检测人血浆样本中的游离蛋白S的活性。 |  |
|  | 活化蛋白C抵抗性检测试剂盒（凝固法） | 用于体外定性检测存在于未经治疗人员及口服抗凝剂或者接受肝素治疗的患者血浆中的由V因子Q506突变引起的活性蛋白C抵抗性。 |  |
|  | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法） | 用于在 IL 凝血系统上检测枸橼酸钠抗凝血浆中的狼疮抗凝物。 |  |
|  | 凝血校准品 | 用于IL凝血分析系统中凝血试验的校准。 |  |
|  | 正常值血凝试剂质控品 | 用于仪器实验室公司凝血检测项目的质量控制。 |  |
|  | 低值血凝试剂质控品 | 用于低值异常范围内凝血分析过程中的质量控制。 |  |
|  | 高值血凝试剂质控品 | 用于高值异常范围内凝血分析过程中的质量控制。 |  |
|  | D-二聚体质控品 | 用于D-二聚体检测的质量控制。 |  |
|  | 凝血质控品 | 用于在IL血凝系统上对低异常范围的显色试验（抗凝血酶、纤溶酶原、纤溶酶抑制物）进行质量控制。 |  |
|  | 反应杯 | 反应容器。 |  |
|  | 凝血分析用稀释液 | 用于在凝血测试中稀释血浆标本。 |  |
|  | 糖化血红蛋白Alc检测试剂盒（HPLC法） | 用于体外定量检测人全血中的糖化血红蛋白A1c。 | 适用于伯乐全自动血红蛋白分析仪D-100 |
|  | 糖化血红蛋白层析柱 | 与糖化血红蛋白分析仪配套使用，用于对人全血样本中的糖化血红蛋白进行定量检测。 |  |
|  | 糖化血红蛋白分析用洗脱液A | 与糖化血红蛋白分析仪配套使用，用于检测人全血样本中糖化血红蛋白的含量。 |  |
|  | 糖化血红蛋白分析用洗脱液B | 与糖化血红蛋白分析仪配套使用，用于检测人全血样本中糖化血红蛋白的含量。 |  |
|  | 样本稀释液 | 用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 |  |
|  | 清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测 |  |
|  | 糖化血红蛋白分析仪预过滤器 | 基于高效液相色谱法（HPLC）原理，与配套的检测试剂共同使用，在临床上对来源于人体的全血样本中的糖化血红蛋白进行定量检测。 |  |
| 包3 | ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡（微柱凝胶法） | 用于ABO血型的正定型和反定型以及RhD血型定型。本产品仅用于体外诊断，不用于血源筛查。 | 适用于伯乐全自动血型分析仪IH-1000 |
|  | ABO血型正定型和RhD血型复检卡（微柱凝胶法） | 用于血型已知的情况下，对红细胞ABO血型系统和Rh系统中D抗原进行复检，如两个检测结果一致，基本证实血型鉴定无误。本产品仅用于体外诊断，不用于血源筛查。 |  |
|  | 低离子抗人球蛋白卡（微柱凝胶法） | 用于抗体筛查和交叉配血。本产品仅用于体外诊断，不用于血源筛查。 |  |
|  | 样本稀释液 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 |  |
|  | 不规则抗体筛查用红细胞试剂（间接抗人球蛋白法） | 用于筛查人血清或者血浆中是否存在红细胞不规则抗体。仅用于体外诊断，不用于血源筛查。 |  |
|  | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒（微柱凝胶法） | 用于人ABO血型的反定型检测，仅用于临床检测，不用于血源筛查。 |  |

三、遴选参与人递交的《遴选参与文件》中须按照下列顺序、包含如下的主要内容。

以下内容，一式两份，均应加盖参与人公章后，在《遴选参与文件》递交截止时间以前，将《遴选参与文件》正本和副本向我院提交。

（一）遴选参与人应提供如下资质文件复印件或影印件，并加盖参与人鲜章；原件随时可调备查。

1、遴选参与人资质证明材料

①营业执照副本（当前年度的有效证件）

②经营许可证副本或备案凭证（当前年度的有效证件）

③组织机构代码证（当前年度的有效证件）

④税务登记证

⑤参与人公司法定代表人身份证复印件

⑥参与人公司委托负责本次遴选事宜人的授权委托书

⑦负责本次遴选事宜人的身份证复印件

注：已办理三证合一的参与人，提供以上①、②、⑤、⑥、⑦即可。

2、医用耗材试剂生产企业资质证明材料

①营业执照副本（当前年度的有效证件）

②医疗器械生产许可证或生产备案凭证

③组织机构代码证（当前年度的有效证件）

④税务登记证

注：已办理三证合一的生产厂家，提供以上①、②即可。

3、医用耗材试剂资质证明材料

医疗器械注册证或备案凭证（须含产品技术要求、说明书或产品描述）

（二）产品挂网截屏业绩等

1、参与人推介的耗材试剂产品，均须是在重庆市药交所交易的产品；遴选参与人应提供产品在重庆药交所产品挂网的截屏资料。

2、参与人推介的耗材试剂产品，应有在三甲医院的销售业绩；遴选参与人应提供产品应用的合同复印件或上一季度发票复印件且附带产品目录，并附随相关医院等级证明材料复印件，同时加盖遴选参与人公章。

3、产品介绍、彩页资料以及供应商认为与产品相关的资料上述证明材料，

4、将《产品报价表》及以上资料一并编制于《遴选参与文件》内，并在向医院递交《遴选参与文件》时开封文件提示医院审核。同时编制完整的页码、目录。

5、经医院审核，未提供或提供资料不符合上述要求者，产品业绩及相关报价无效；产品丧失遴选参与资格。

6、备所投产品样本1套，供遴选会现场评审使用。否则，产品丧失中选资格。

【论证遴选报价规则】

1、遴选参与人应参照表内医用耗材试剂的品规、最小计量单位，进行对应报价。

2、遴选参与人将在产品样品核验环节后，在该产品符合医疗质量与安全基本要求的前提下，进行报价；如该产品不符合医疗质量与安全基本要求，无需报价。

3、遴选参与人还应按照上列《产品报价表》单独制作表格，预填产品内容，预留“现场填报”栏，盖章并携带至现场。遴选组将对遴选参与人产品进行综合评分，得分最高的产品将保留。

四、供应商须知

1、不得干扰采购人的评审活动，否则将废除其投标。

2、若未中选，本院无义务对各供应商做解释工作。

3、应保证所有资料的真实性。如提供不真实的材料，无论其材料是否重要，供应商需承担相应的后果及法律责任。

4、理解并同意：最低报价非中选的唯一条件。

5、中选后因质量问题、价格问题等原因毁约者，该供货商将两年之内暂停参与我院的遴选会议。

时6、服务过程中无论何种原因造成未能满足医院需求达到三次时(如使用科室投诉产品质量、供货不及等)，则供货协议自动终止。

7、实际配送的货物必须与比选时提供的样品一致，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则本单位有权单方中止其供货并追究相关法律责任。

五、其他遴选须知事项

1、由我院医学装备管理委员会实施的本次新进医用耗材试剂公开论证遴选活动，其性质非医用耗材的采购行为。

2、针对本次新进医用耗材试剂公开论证遴选过程中发生的任何理解歧义和一切疑问，解释权均归我院行使。

3、参与人应保证其《遴选参与文件》所作承诺及现场承诺的真实性；否则，我院任何时候均可单方面解除《意向性购销协议》。

4、报经医院决策会议审议同意后，通过相同渠道发布“拟新进医用耗材试剂品规”结果；同时公布医院“联系人及联系方式”。

5.根据《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》（国卫医发〔2019〕43号）相关要求，本次医用耗材试剂公开论证遴选活动，充分考虑了涉及的医用耗材试剂配套使用的设备平台的采购成本，并将其作为新进医用耗材试剂的重要参考因素。

六、《遴选参与文件》的递交

请于今日发布公告起，至2025年4月30日下午4:00前将遴选资料现场递交至重庆市人民医院两江新院医学装备处第5办公室，逾期不再受理。

七、遴选会议时间、地点及联系方式

遴选时间：另行通知。

遴选地点：重庆市人民医院。

联系方式: 023-63390115

联系人  ：程老师。

重庆市人民医院

2025年4月25日